| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ В.Г. Дараселия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт котла КВГ-7,56 в котельной №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 1 300,000 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 2 385,01 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 369,031 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | ТЕРм06-01-004-02 |  | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа |  | 3,6 |  | 24 072,226 | 13 000,608 |  | 86 660,02 |  |  | 29 081,55 |  |  | 46 802,19 | 463,2 |  | 1 667,52 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=6731,84*1,2; ЭММ=10833,84*1,2; ЗПм=1511*1,2; ТЗТ=386*1,2; ТЗТм=100*1,2 |  | 1 т |  | 8 078,208 | 1 813,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 527,52 | 120 |  | 432 |
| 2 | ТЕРм06-01-004-01 |  | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч |  | 2 |  | 14 395,83 | 9 599,772 |  | 28 791,66 |  |  | 8 488,9 |  |  | 19 199,54 | 296,4 |  | 592,8 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=3537,04*1,2; ЭММ=7999,81*1,2; ЗПм=1213,32*1,2; ТЗТ=247*1,2; ТЗТм=81,05*1,2 |  | 1 т |  | 4 244,448 | 1 455,984 |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,97 | 97,26 |  | 194,52 |
| 3 | ТЕРм06-01-071-01 |  | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) |  | 1 |  | 2 422,296 | 1 159,872 |  | 2 422,29 |  |  | 1 018,34 |  |  | 1 159,87 | 67,44 |  | 67,44 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=848,62*1,2; ЭММ=966,56*1,2; ЗПм=96,58*1,2; ТЗТ=56,2*1,2; ТЗТм=6,57*1,2 |  | комплект |  | 1 018,344 | 115,896 |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 7,884 |  | 7,88 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 873,97 |  |  | 38 588,79 |  |  | 67 161,6 | 2 327,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 555,39 | 634,4 |  |  |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 907,52 |  |  | 31 070,19 |  |  | 54 075,9 | 1 874,22 |  |  |
| K=0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 693,63 | 510,79 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 907,52 |  |  | 31 070,19 |  |  | 54 075,9 | 1 874,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 693,63 | 510,79 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 31070,19*9,52 |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 295 788 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 54075,9*6,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 335 271 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 9761,43*4,36 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 42 560 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 619 |  |
| Монтаж оборудования (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (31070,19+7693,63)*9,52*0,8*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 250 941 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (31070,19+7693,63)*9,52*0,6*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 177 135 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 076 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 695 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 1101695*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 198 305 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |