ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта котла КВГ-7,56-150 в котельной № 38 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б.С-Петербургская, д.112

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Капитальный ремонт котла КВГ-7,56-150 в котельной № 38 |
|  | Количество, единица измерения товара | 1, шт. (штука) |
|  | Максимальная цена за единицу | 1 300 000,00 рублей с НДС |
|  | Условие оплаты: Форма (безналичная) Порядок оплаты | Оплата в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания актов формы КС-2, КС-3. |
|  | Сроки выполнения работ (начало, окончание) | Максимальный срок выполнения работ – 30 (Тридцать) календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки Исполнителю. |
|  | Место выполнения работ | г. Великий Новгород, ул. Б.С-Петербургская, д.112. Котельная № 38. |
|  | Порядок выполнения работ | Силами и средствами Исполнителя. Заказчик обязуется предоставлять давальческие материалы: в количестве 1 комплекта - конвективная часть, топочные и потолочный экраны котла КВГ-7,56-150. |
|  | Технические характеристики товара | Состав работ: 1. Монтаж экранов котла (топочные, потолочный и конвективной части). По завершению работ производятся гидравлическое испытание, в присутствии представителя МУП «Теплоэнерго». Предоставление исполнительной документации на ремонт котла. Вывоз транспортом Подрядчика образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора с территории Заказчика |
|  | Требования к качеству и безопасности выполняемых работ (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.) | Наличие у организации свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением. |
|  | Функциональные характеристики товара (потребительские свойства) | Работы производятся строительно-монтажной бригадой. Сварщики должны быть аттестованы и иметь удостоверения НАКС. Сварочные работы производить по аттестованной технологии сварки. Монтажники должны быть аттестованы в РТН. Обязательно присутствие аттестованного РТН ИТР (производителя работ). Иметь необходимую спецодежду и СИЗ. Работы должны выполняться в срок с соблюдением требований нормативной документации к сварным швам. Все вспомогательные материалы приобретаются Подрядчиком. Выявленные при гидравлических испытаниях дефекты устраняются Подрядчиком. |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание | Прилагаются: исполнительная документация, письмо с гарантийными обязательствами на определенный срок (не менее 1 года) |
|  | Перечень передаваемой с товаром документации | РНП, действующий сертификат ГОСТ Р ИСО 9001, сертификаты соответствия на применяемые материалы, исполнительная документация, акты скрытых работ, ППР, график производства работ, приказ о назначении ответственного лица, чертежи в соответствии с которыми произведен капитальный ремонт котла (с отметкой о выполнении в соответствии с проектом). |
|  | Наличие копий документов (копий лицензий, сертификатов и иных документов), которые должен представить на момент подачи заявки | 1. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением. 2.Наличие РНП, лицензий выдаваемых органами Ростехнадзора, сертификатов, допусков, удостоверений сварщиков (НАКС) 3.Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ. 4.Наличие действующего сертификата ГОСТ Р ИСО 9001. |

Начальник ПО                                Алексеенко Н.И.