РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению технического обслуживания, ремонта, подготовки к поверке, поверки средств измерений для нужд МУП «Теплоэнерго»

1. Наименование и количество средств измерений:

1) газоанализаторы (Хоббит, Эса, СТГ, СГС) количество штук – 53, количество каналов – 106;

2) термометры ТМТ, ТПС, ДТС количество штук- 15;

3) датчики давления МИДА, количество штук- 28;

2. Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, подготовке к поверке, поверке средств измерений  по заявкам Заказчика.

3. Срок действия договора: 1 (один) календарный год с момента заключения договора.

4. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерения к применению или признание средства измерения непригодным к применению. Если средство измерения по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него должен быть нанесен знак поверки в виде клейма (наклейки) или должно быть выдано свидетельство о поверке, либо в паспорт внесена соответствующая отметка. Если средство измерения по результатам поверки признано не пригодным к применению, то должно быть оформлено извещение о непригодности.

5. Оформление результатов работ: в соответствии с нормативными документами.

6. Порядок приема-передачи выполненных работ: исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ.

7. Требования к Исполнителю: лаборатория, оборудование, иные объекты Исполнителя, предназначенные для использования в процессе выполнения работ по договору, должны находиться в пределах территории г.Великий Новгород.